## BORDEREAU ESPLANADE
Ecole Nationale des Sciences Appliquée de FES
Appel d'offre n°03/2021
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ESPLANADE DE L'ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES DE FES
N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | Unité | Quantité | PRIX.U | MONTANT
|  |  | Total | H.T.V.A | H.T.V.A
FONDATIONS
ASSAINISSEMENT
1 | Canalisations circulaires Ø 400 mm en PVC sèrie 1.
| Le mètre linéaire | ml | 150
2 | Canalisations circulaires Ø 315 mm en PVC sèrie 1.
| Le mètre linéaire | ml | 25
3 | Canalisations circulaires Ø 225 mm en PVC sèrie 1.
| Le mètre linéaire | ml | 140
4 | Regard de visite type 6 DGTA y compris tampon en fonte
| L'unité | U | 1
5 | Regard à grille type 15 DGTA y compris grille en fonte
| L'unité | U | 5
6 | Regard borgne
| L'unité | U | 2
MACONNERIE EN FONDATIONS
7 | Béton de propreté
| Le métre cube | m3 | 13
8 | Gros béton en fondations
| Le métre cube | m3 | 8
BETON ARME EN FONDATIONS
9 | béton armé gris en fondations et élevation pour tout ouvrages
| Le métre cube | m3 | 105
10 | Béton Armé Blanc en elévation pour gradins et ESPLANADE
| Le métre cube | m3 | 58
11 | Acier Tor en fondations et élevation pour tout ouvrages
| Le kilogramme | kg | 27500
12 | dallage en béton taloché à l'hélicoptère e=15cm
| Le mètre carré | m² | 1030
13 | DALSOL ASSEMBLEE PAR 4 PIECES (Esplanade )
| Le mètre carré | m² | 2920
ENDUITS
14 | Enduit extèrieur lisse
| Le mètre carré | m² | 60
REVETEMENT SOLS ET MURS
15 | Revêtement des escaliers en REV-SOL
| Le mètre carré | m² | 10
16 | Revêtement des murs en Aluminium coposite panel
| Le mètre carré | m² | 85
ELECTRICITE - LUSTRERIE
17 | Tableau général basse tension équipé"TGBT"
| L'unité | U | 1
18 | Mise à la terre
| L'ensemble | E | 1
19 | Alimentation TGBT en câble U1000RO2V 4X50mm²+T Alu
| L'ensemble | E | 1
20 | Alimentation secondaire en cable U1000RO2V
a) 4x25mm² + T
| L'ensemble | E | 1
b) 4x16mm² + T
| L'ensemble | E | 1
c) 4x10mm² + T
| L'ensemble | E | 1
d) 4x6mm² + T
| L'ensemble | E | 1
e) 4x4mm² + T
| L'ensemble | E | 1
TABLEAUX ET COFFRETS DE PROTECTION
21 | Coffret de protection modulaire CP
| L'unité | U | 2
PRISE DE COURANT
22 | Prise de courant
a) de 2P+T (prise de force) 32A -380V
| L'unité | U | 2
b) de 2P+T (prise de courant étanche) 16A-220v
| L'unité | U | 60
c) de 2P+T(bloc de 4prises au sol étanche) 16A-220V
| L'unité | U | 4
23 | Prise informatique RJ45
| L'unité | U | 4
LUSTRERIE
24 | Fourniture et pose de Mat d'Eclairage H=14m
| L'unité | U | 6
25 | Massif pour mat
| L'unité | U | 6
26 | Projecteur 1000W
| L'unité | U | 18
27 | Spot au sol étanche
| L'unité | U | 10
28 | Hublot étanche suspendu
| L'unité | U | 10
29 | Lampe jardin pelouse
| L'unité | U | 40
PLOMBERIE-FONTAINES
30 | Installation, Alimentation, Raccordement et mise en service des Fontaines
| L'Ensemble | E | 2
31 | Poteau d'incendie Y/C tuyau de 200ml
| L'unité | U | 6
JARDINAGES - DIVERS
32 | Terre végétal
| Le métre cube | m3 | 1400
33 | Espace vert
| Le mètre carré | m² | 2755
34 | Bordure de trottoir type T1
| Le mètre linéaire | ml | 45
35 | Abris de jardin de dim 8/6ml
| L'unité | U | 1
36 | Abris de jardin de dim 3/3ml
| L'unité | U | 3
|  | TOTAL GENERAL H.T.V.A |  |  | 0
|  | T.V.A 20% |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL T.T.C |  |  | 0
A…...........,le …..........................